|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Калининградский завод ЖБИ Мелиорация»**    ***238300, Калининградская обл., Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Индустриальная 1***  ***тел./факс: 57-40-67, 59-78-56, 57-32-26, 8 (931) 605-47-75***  ***e-mail:*** [***zhbi39@mail.ru***](mailto:zhbi39@mail.ru)***, www.zhbi39.ru***  *«Утверждаю»*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Веселов В.Н.*  ***10 мая 2016 г.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Плиты круглопустотные** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование | Цена по предоплате, | | | Объем | | Вес | | Длина (L) | | | Ширина (B) | | | Высота (H) | |
| руб., с учетом НДС | | | м3 | | т | | мм | | | мм | | | мм | |
| ПК 72.15-8 т | 18900 | | | 1,36 | | 3,39 | | 7180 | | | 1490 | | | 220 | |
| ПК 72.12-8 т | 16900 | | | 1,03 | | 2,57 | | 7180 | | | 1190 | | | 220 | |
| ПК 63.15-8 т | 12100 | | | 1,2 | | 3,00 | | 6280 | | | 1490 | | | 220 | |
| ПК 63.12-8 т | 9700 | | | 0,98 | | 2,45 | | 6280 | | | 1190 | | | 220 | |
| ПК 60.15-8 т | 11500 | | | 1,12 | | 2,80 | | 5980 | | | 1490 | | | 220 | |
| ПК 60.12-8 т | 9300 | | | 0,94 | | 2,35 | | 5980 | | | 1190 | | | 220 | |
| ПК 57.15-8 т | 11400 | | | 1,08 | | 2,70 | | 5680 | | | 1490 | | | 220 | |
| ПК 57.12-8 т | 9300 | | | 0,9 | | 2,25 | | 5680 | | | 1190 | | | 220 | |
| ПК 54.15-8 т | 11300 | | | 1,03 | | 2,58 | | 5380 | | | 1490 | | | 220 | |
| ПК 54.12-8 т | 9100 | | | 0,86 | | 2,15 | | 5380 | | | 1190 | | | 220 | |
| ПК 51.15-8 т | 11200 | | | 0,96 | | 2,40 | | 5080 | | | 1490 | | | 220 | |
| ПК 51.12-8 т | 9100 | | | 0,72 | | 1,80 | | 5080 | | | 1190 | | | 220 | |
| ПК 48.15-8 т | 10000 | | | 0,9 | | 2,25 | | 4780 | | | 1490 | | | 220 | |
| ПК 48.12-8 т | 8000 | | | 0,78 | | 1,95 | | 4780 | | | 1190 | | | 220 | |
| ПК 42.15-8 т | 8700 | | | 0,79 | | 1,98 | | 4180 | | | 1490 | | | 220 | |
| ПК 42.12-8 т | 7000 | | | 0,6 | | 1,50 | | 4180 | | | 1190 | | | 220 | |
| ПК 36.15-8 т | 7500 | | | 0,68 | | 1,70 | | 3580 | | | 1490 | | | 220 | |
| ПК 36.12-8 т | 6100 | | | 0,56 | | 1,40 | | 3580 | | | 1190 | | | 220 | |
| ПК 30.15-8 т | 6500 | | | 0,57 | | 1,43 | | 2980 | | | 1490 | | | 220 | |
| ПК 30.12.8 т | 5600 | | | 0,48 | | 1,20 | | 2980 | | | 1190 | | | 220 | |
| ПК 27.15-8 т | 5900 | | | 0,52 | | 1,30 | | 2680 | | | 1490 | | | 220 | |
| ПК 27.12-8 т | 5200 | | | 0,42 | | 1,05 | | 2680 | | | 1190 | | | 220 | |
| ПК 24.15-8 т | 5000 | | | 0,46 | | 1,15 | | 2380 | | | 1490 | | | 220 | |
| ПК 24.12-8 т | 3900 | | | 0,4 | | 1,00 | | 2380 | | | 1190 | | | 220 | |
| **Фундаментные блоки стеновые** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование | Цена по предоплате  руб., с учетом НДС | | | Объем | | Вес | | Длина (L) | | | Ширина (B) | | | Высота (H) | |
| м3 | | т | | мм | | | мм | | | мм | |
| ФБС 9.6.6 т | 1290 | | | 0,293 | | 0,70 | | 880 | | | 600 | | | 580 | |
| ФБС 9.5.6 т | 1080 | | | 0,244 | | 0,59 | | 880 | | | 500 | | | 580 | |
| ФБС 9.4.6 т | 925 | | | 0,195 | | 0,47 | | 880 | | | 400 | | | 580 | |
| ФБС 9.3.6 т | 695 | | | 0,146 | | 0,35 | | 880 | | | 300 | | | 580 | |
| ФБС 6.6.6 т | 840 | | | 0,216 | | 0,52 | | 580 | | | 600 | | | 580 | |
| ФБС 6.5.6 т | 726 | | | 0,174 | | 0,42 | | 580 | | | 500 | | | 580 | |
| ФБС 6.4.6 т | 650 | | | 0,144 | | 0,35 | | 580 | | | 400 | | | 580 | |
| ФБС 6.3.6 т | 620 | | | 0,108 | | 0,26 | | 580 | | | 300 | | | 580 | |
| ФБС 24.6.6 т | 3030 | | | 0,815 | | 1,96 | | 2380 | | | 600 | | | 580 | |
| ФБС 24.5.6 т | 2620 | | | 0,679 | | 1,63 | | 2380 | | | 500 | | | 580 | |
| ФБС 24.4.6 т | 2080 | | | 0,543 | | 1,30 | | 2380 | | | 400 | | | 580 | |
| ФБС 24.3.6 т | 1600 | | | 0,406 | | 0,97 | | 2380 | | | 300 | | | 580 | |
| ФБС 12.6.6 т | 1600 | | | 0,398 | | 0,96 | | 1180 | | | 600 | | | 580 | |
| ФБС 12.6.3 т | 950 | | | 0,203 | | 0,49 | | 1180 | | | 600 | | | 280 | |
| ФБС 12.5.6 т | 1440 | | | 0,331 | | 0,79 | | 1180 | | | 500 | | | 580 | |
| ФБС 12.5.3 т | 720 | | | 0,159 | | 0,38 | | 1180 | | | 500 | | | 280 | |
| ФБС 12.4.6 т | 1220 | | | 0,265 | | 0,64 | | 1180 | | | 400 | | | 580 | |
| ФБС 12.4.3 т | 660 | | | 0,127 | | 0,30 | | 1180 | | | 400 | | | 280 | |
| ФБС 12.3.6 т | 950 | | | 0,216 | | 0,52 | | 1180 | | | 300 | | | 580 | |
| ФБС 12.3.3 т | 590 | | | 0,11 | | 0,26 | | 1180 | | | 300 | | | 280 | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| **Плиты ленточных фундаментов** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование | Цена по предоплате  руб., с учетом НДС | | | Объем | Вес | | Длина (L) | | Ширина (B) | | | | Высота (H) | | |
| м3 | т | | мм | | мм | | | | мм | | |
| ФЛ 8.12-1 | 2400 | | | 0,274 | 0,66 | | 1180 | | 800 | | | | 300 | | |
| ФЛ 8.12-3 | 2500 | | | 0,274 | 0,66 | | 1180 | | 800 | | | | 300 | | |
| ФЛ 8.12-4 | 2600 | | | 0,274 | 0,66 | | 1180 | | 800 | | | | 300 | | |
| ФЛ 8.24-1 | 4400 | | | 0,570 | 1,37 | | 2380 | | 800 | | | | 300 | | |
| ФЛ 8.24-3 | 4600 | | | 0,570 | 1,37 | | 2380 | | 800 | | | | 300 | | |
| ФЛ 8.24-4 | 4800 | | | 0,570 | 1,37 | | 2380 | | 800 | | | | 300 | | |
| ФЛ 10.12-1 | 2700 | | | 0,260 | 0,62 | | 1180 | | 1000 | | | | 300 | | |
| ФЛ 10.12-2 | 2900 | | | 0,260 | 0,62 | | 1180 | | 1000 | | | | 300 | | |
| ФЛ 10.12-3 | 3200 | | | 0,260 | 0,62 | | 1180 | | 1000 | | | | 300 | | |
| ФЛ 10.12-4 | 3300 | | | 0,260 | 0,62 | | 1180 | | 1000 | | | | 300 | | |
| ФЛ 10.24-1 | 5150 | | | 0,550 | 1,32 | | 2380 | | 1000 | | | | 300 | | |
| ФЛ 10.24-2 | 5200 | | | 0,550 | 1,32 | | 2380 | | 1000 | | | | 300 | | |
| ФЛ 10.24-3 | 5230 | | | 0,550 | 1,32 | | 2380 | | 1000 | | | | 300 | | |
| ФЛ 10.24-4 | 5250 | | | 0,550 | 1,32 | | 2380 | | 1000 | | | | 300 | | |
| ФЛ 12.12-1 | 3100 | | | 0,347 | 0,83 | | 1180 | | 1200 | | | | 300 | | |
| ФЛ 12.12-2 | 3200 | | | 0,347 | 0,83 | | 1180 | | 1200 | | | | 300 | | |
| ФЛ 12.12-3 | 3250 | | | 0,347 | 0,83 | | 1180 | | 1200 | | | | 300 | | |
| ФЛ 12.12-4 | 3350 | | | 0,347 | 0,83 | | 1180 | | 1200 | | | | 300 | | |
| ФЛ 12.24-1 | 6100 | | | 0,703 | 1,69 | | 2380 | | 1200 | | | | 300 | | |
| ФЛ 12.24-2 | 6200 | | | 0,703 | 1,69 | | 2380 | | 1200 | | | | 300 | | |
| ФЛ 12.24-3 | 6300 | | | 0,703 | 1,69 | | 2380 | | 1200 | | | | 300 | | |
| ФЛ 12.24-4 | 6700 | | | 0,703 | 1,69 | | 2380 | | 1200 | | | | 300 | | |
| ФЛ 14.12-1 | 3700 | | | 0,360 | 0,86 | | 1180 | | 1400 | | | | 300 | | |
| ФЛ 14.12-2 | 3750 | | | 0,360 | 0,86 | | 1180 | | 1400 | | | | 300 | | |
| ФЛ 14.12-3 | 4200 | | | 0,360 | 0,86 | | 1180 | | 1400 | | | | 300 | | |
| ФЛ 14.12-4 | 4250 | | | 0,360 | 0,86 | | 1180 | | 1400 | | | | 300 | | |
| ФЛ 14.24-1 | 7400 | | | 0,760 | 1,82 | | 2380 | | 1400 | | | | 300 | | |
| ФЛ 14.24-2 | 7500 | | | 0,760 | 1,82 | | 2380 | | 1400 | | | | 300 | | |
| ФЛ 14.24-3 | 7800 | | | 0,760 | 1,82 | | 2380 | | 1400 | | | | 300 | | |
| ФЛ 14.24-4 | 8000 | | | 0,760 | 1,82 | | 2380 | | 1400 | | | | 300 | | |
| ФЛ 16.12-2 | 4500 | | | 0,550 | 1,32 | | 1180 | | 1600 | | | | 300 | | |
| ФЛ 16.12-3 | 4700 | | | 0,550 | 1,32 | | 1180 | | 1600 | | | | 300 | | |
| ФЛ 16.24-1 | 8600 | | | 1,100 | 2,64 | | 2380 | | 1600 | | | | 300 | | |
| ФЛ 16.24-2 | 8700 | | | 1,100 | 2,64 | | 2380 | | 1600 | | | | 300 | | |
| ФЛ 16.24-3 | 9500 | | | 1,100 | 2,64 | | 2380 | | 1600 | | | | 300 | | |
| ФЛ 16.24-4 | 10000 | | | 1,100 | 2,64 | | 2380 | | 1600 | | | | 300 | | |
| ФЛ 20.12-2 | 7600 | | | 0,780 | 1,87 | | 1180 | | 2000 | | | | 500 | | |
| ФЛ 20.12-3 | 8100 | | | 0,780 | 1,87 | | 1180 | | 2000 | | | | 500 | | |
| ФЛ 20.12-4 | 8400 | | | 0,780 | 1,87 | | 1180 | | 2000 | | | | 500 | | |
| ФЛ 24.12-2 | 8100 | | | 1,100 | 2,64 | | 1180 | | 2400 | | | | 500 | | |
| ФЛ 24.12-3 | 8500 | | | 1,100 | 2,64 | | 1180 | | 2400 | | | | 500 | | |
| ФЛ 28.12-2 | 9900 | | | 1,200 | 2,88 | | 1180 | | 2800 | | | | 500 | | |
| ФЛ 28.12-3 | 11250 | | | 1,200 | 2,88 | | 1180 | | 2800 | | | | 500 | | |
| **Плиты дорожные** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование | Цена по предоплате  руб., с учетом НДС | | | Объем | | Вес | | Длина (L) | | | Ширина (B) | | | Высота (H) | |
| м3 | | т | | мм | | | мм | | | мм | |
| 2П 30.20.30 | 8950 | | | 1,080 | | 2,55 | | 2980 | | | 1960 | | | 180 | |
| 2П 30.20.10 | 8030 | | | 1,080 | | 2,55 | | 2980 | | | 1960 | | | 180 | |
| 1П 30.20.30 | 11110 | | | 1,080 | | 2,55 | | 2980 | | | 1960 | | | 180 | |
| 1П 30.20.10 | 9360 | | | 1,080 | | 2,55 | | 2980 | | | 1960 | | | 180 | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| **Перемычки** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование | Цена по предоплате  руб., с учетом НДС | | | Объем | | Вес | | Длина (L) | | | Ширина (B) | | | Высота (H) | |
| м3 | | т | | мм | | | мм | | | мм | |
| 10 ПБ 27-37 п | 4920 | | | 0,129 | | 0,32 | | 2720 | | | 250 | | | 190 | |
| 10 ПБ 27-27 п | 4200 | | | 0,129 | | 0,32 | | 2720 | | | 250 | | | 190 | |
| 10 ПБ 25-37 п | 3640 | | | 0,117 | | 0,29 | | 2460 | | | 250 | | | 190 | |
| 10 ПБ 25-27 п | 3300 | | | 0,117 | | 0,29 | | 2460 | | | 250 | | | 190 | |
| 10 ПБ 21-27 п | 2940 | | | 0,098 | | 0,25 | | 2070 | | | 250 | | | 190 | |
| 10 ПБ 18-27 п | 2480 | | | 0,085 | | 0,21 | | 1810 | | | 250 | | | 190 | |
| 9 ПБ 29-4 п | 1700 | | | 0,065 | | 0,16 | | 2850 | | | 120 | | | 190 | |
| 9ПБ 27-8 п | 1500 | | | 0,062 | | 0,16 | | 2720 | | | 120 | | | 190 | |
| 9ПБ 26-4 п | 1460 | | | 0,059 | | 0,15 | | 2590 | | | 120 | | | 190 | |
| 9ПБ 25-8 п | 1360 | | | 0,056 | | 0,14 | | 2460 | | | 120 | | | 190 | |
| 9ПБ 25-3 п | 1200 | | | 0,056 | | 0,14 | | 2460 | | | 120 | | | 190 | |
| 9ПБ 22-3 п | 1090 | | | 0,050 | | 0,13 | | 2200 | | | 120 | | | 190 | |
| 9ПБ 21-8 п | 1030 | | | 0,047 | | 0,12 | | 2070 | | | 120 | | | 190 | |
| 9ПБ 18-8 п | 890 | | | 0,041 | | 0,10 | | 1810 | | | 120 | | | 190 | |
| 9ПБ 18-37 п | 1240 | | | 0,041 | | 0,10 | | 1810 | | | 120 | | | 190 | |
| 9ПБ 16-37 п | 940 | | | 0,035 | | 0,09 | | 1550 | | | 120 | | | 190 | |
| 9ПБ 13-37 п | 880 | | | 0,029 | | 0,07 | | 1290 | | | 120 | | | 190 | |
| 8ПБ 19-3 п | 870 | | | 0,021 | | 0,05 | | 1940 | | | 120 | | | 90 | |
| 8ПБ 17-2 п | 670 | | | 0,018 | | 0,05 | | 1680 | | | 120 | | | 90 | |
| 8ПБ 16-1 п | 610 | | | 0,017 | | 0,04 | | 1550 | | | 120 | | | 90 | |
| 8ПБ 13-1 п | 580 | | | 0,014 | | 0,04 | | 1290 | | | 120 | | | 90 | |
| 8ПБ 10-1 п | 450 | | | 0,011 | | 0,03 | | 1030 | | | 120 | | | 90 | |
| **C в а и** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование | Цена по предоплате  руб., с учетом НДС | | | Объем | | Вес | | Длина (L) | | | Ширина (B) | | | Высота (H) | |
| м3 | | т | | мм | | | мм | | | мм | |
| С 100.30.8-1 | 8551 | | | 0,910 | | 2,28 | | 10250 | | | 300 | | | 300 | |
| С 100.30.6-1 | 8147 | | | 0,910 | | 2,28 | | 10250 | | | 300 | | | 300 | |
| С 90.30.9-1 | 7982 | | | 0,820 | | 2,05 | | 9250 | | | 300 | | | 300 | |
| С 90.30.6-1 | 7410 | | | 0,820 | | 2,05 | | 9250 | | | 300 | | | 300 | |
| С 80.30.9-1 | 7098 | | | 0,730 | | 1,83 | | 8250 | | | 300 | | | 300 | |
| С 80.30.8-1 | 6835 | | | 0,730 | | 1,83 | | 8250 | | | 300 | | | 300 | |
| С 80.30.6-1 | 6590 | | | 0,730 | | 1,83 | | 8250 | | | 300 | | | 300 | |
| С 70.30.8-1 | 5851 | | | 0,640 | | 1,60 | | 7250 | | | 300 | | | 300 | |
| С 70.30.6-1 | 5675 | | | 0,640 | | 1,60 | | 7250 | | | 300 | | | 300 | |
| С 60.30.8-1 | 4932 | | | 0,550 | | 1,38 | | 6250 | | | 300 | | | 300 | |
| С 60.30.6-1 | 4709 | | | 0,550 | | 1,38 | | 6250 | | | 300 | | | 300 | |
| С 50.30.6-1 | 3807 | | | 0,460 | | 1,15 | | 5250 | | | 300 | | | 300 | |
| С 40.30.3-1 | 3403 | | | 0,370 | | 0,93 | | 4250 | | | 300 | | | 300 | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| **Прогоны (гаражные перемычки)** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Наименование | Цена по предоплате  руб., с учетом НДС | | | Объем | | Вес | | Длина (L) | | | Ширина (B) | | | Высота (H) | |
| м3 | | т | | мм | | | мм | | | мм | |
| ПРГ 60.2,5-4т | 23000 | | | 0,600 | | 1,50 | | 5980 | | | 200 | | | 500 | |
| ПРГ 36.1,4-4т | 5840 | | | 0,170 | | 0,43 | | 3580 | | | 120 | | | 400 | |
| ПРГ 32.1,4-4т | 5400 | | | 0,150 | | 0,38 | | 3180 | | | 120 | | | 400 | |
| ПРГ 28.1,3-4т | 4680 | | | 0,100 | | 0,25 | | 2780 | | | 120 | | | 300 | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| **Трубы безнапорные** | | | | | |  | | | | | | | |
| Наименование | Цена по предоплате  руб., с учетом НДС | | | Объем | | Вес | | Длина (L) | | | Диаметр | | |
| м3 | | т | | мм | | | мм | | |
| Т 140.25-1-1 | 24800 | | | 1,500 | | 3,75 | | 2500 | | | 1400 | | |
| Т 100.25-2-1 | 18800 | | | 1,000 | | 2,50 | | 2500 | | | 1000 | | |
| Т 60.30-2 | 9100 | | | 0,550 | | 1,38 | | 3000 | | | 560 | | |
| Т 60.25-2 | 8200 | | | 0,460 | | 1,15 | | 2500 | | | 560 | | |
| **Кольца колодцев** | | | | | |  | | | | | | | |
| Наименование | Цена по предоплате | | | Объем | | Вес | | Диаметр | | | Высота | | |
|  | руб., с учетом НДС | | | м3 | | т | | мм | | | мм | | |
| КС 15-9(10) | 4150 | | | 0,470 | | 1,13 | | 1500 | | | 990 | | |
| КС 15-9 | 4112 | | | 0,420 | | 1,01 | | 1500 | | | 890 | | |
| КС 15-5 | 2610 | | | 0,405 | | 0,97 | | 1500 | | | 490 | | |
| КС 15-3 | 1993 | | | 0,230 | | 0,55 | | 1500 | | | 290 | | |
| КС 10-9 | 2487 | | | 0,300 | | 0,72 | | 1000 | | | 890 | | |
| КС 10-6 | 1683 | | | 0,260 | | 0,62 | | 1000 | | | 590 | | |
| КС 10-5 | 1460 | | | 0,200 | | 0,48 | | 1000 | | | 490 | | |
| КС 10-3 | 861 | | | 0,160 | | 0,38 | | 1000 | | | 290 | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
| **Кольцо колодца с оголовником** | | | |  | | | |
| Наименование | Цена по предоплате  руб., с учетом НДС | | | Объем | | Вес | |
| м3 | | т | |
| КСП 15-2А | 6925 | | | 0,660 | | 1,65 | |
| КСП 10-1А | 3280 | | | 0,250 | | 0,63 | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Кольцо колодца с днищем** | | | |  | | | |
| Наименование | Цена по предоплате  руб., с учетом НДС | | | Объем | | Вес | |
| м3 | | т | |
| КСД 15.2 | 7291 | | | 0,700 | | 1,75 | |
| КСД 10.1 | 3421 | | | 0,280 | | 0,70 | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Крышка люка** | | | |  | | | |
| Наименование | Цена по предоплате  руб., с учетом НДС | | | Объем | | Вес | |
| м3 | | т | |
| КЛ 1 | 995 | | | 0,100 | | 0,25 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Оголовник/Днище** | | | |  | | | |  | | | | | |
| Наименование | Цена по предоплате  руб., с учетом НДС | | | Объем | | Вес | | Диаметр | | | Толщина | | |
| м3 | | т | | мм | | | мм | | |
| ПП 15 | 3613 | | | 0,300 | | 0,75 | | 1680 | | | 150 | | |
| ПП 10 | 2105 | | | 0,100 | | 0,25 | | 1160 | | | 150 | | |
| ПН 15 | 4201 | | | 0,350 | | 0,88 | | 2000 | | | 120 | | |
| ПН 10 | 2357 | | | 0,270 | | 0,68 | | 1500 | | | 100 | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
| **Забор/Стакан** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Цена по предоплате  руб., с учетом НДС | | | Объем | | Вес | | Высота | | | Длина | | | Толшина | |
| м3 | | т | | мм | | | мм | | | мм | |
| ФО-1 | 2071 | | | 0,260 | | 0,65 | |  | | |  | | |  | |
| ПО 30.25.1,5 | 9616 | | | 0,970 | | 2,43 | | 3000 | | | 2500 | | | 150 | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| **Лестничные ступени/марши** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | Цена по предоплате  руб., с учетом НДС | | Объем | | Вес | | Размеры | | | | | | | |
| м3 | | т | | L, мм | | h | | b | | | c |
| ЛС 11 | | 1130 | | 0,046 | | 0,12 | | 1050 | | 145 | | 330 | | | 230 |
| ЛС 11,1 | | 1300 | | 0,046 | | 0,12 | | 1050 | | 145 | | 330 | | | 230 |
| ЛС 12 | | 1400 | | 0,054 | | 0,14 | | 1200 | | 145 | | 330 | | | 230 |
| ЛС 14 | | 1500 | | 0,064 | | 0,16 | | 1350 | | 145 | | 330 | | | 230 |
| ЛС 15 | | 1600 | | 0,069 | | 0,17 | | 1500 | | 145 | | 330 | | | 230 |
| 1 ЛМ 30.12.15-4 | | 10900 | | 0,680 | | 1,70 | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| **Бетонные смеси готовые на гравии**  **(подвижность бетона П-2, осадка конуса 5-9 см)** | | | | | | | | | | | | | |
| Марка | Класс | | | Цена | | W-2 | | W-4 | | | W-6 | | |
| М-50 | В3,5 | | | 2860 | |  | |  | | |  | | |
| М-100 | В7,5 | | | 2933 | |  | |  | | |  | | |
| М-150 | В12,5 | | | 3023 | |  | |  | | |  | | |
| М-200 | В15 | | | 3180 | | 3495 | | 3909 | | | 4133 | | |
| М-250 | В20 | | | 3369 | | 3518 | | 3909 | | | 4133 | | |
| М-300 | В22.5 | | | 3548 | | 3579 | | 3909 | | | 4133 | | |
| М-350 | В25 | | | 3813 | | 3835 | | 3909 | | | 4133 | | |
| М-400 | ВЗ0 | | | 4133 | | 4133 | | 4133 | | | 4133 | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
| **Бетонные смеси готовые на гравии**  **(подвижность бетона П-3, осадка конуса 10-15 см)** | | | | | | | | | | | | | |
| Марка | Класс | | | Цена | | W-2 | | W-4 | | | W-6 | | |
| М-100 | В7,5 | | |  | |  | |  | | |  | | |
| М-150 | В12,5 | | | 3256 | |  | |  | | |  | | |
| М-200 | В15 | | | 3319 | | 3230 | | 3570 | | | 3880 | | |
| М-250 | В20 | | | 3464 | | 3350 | | 3630 | | | 4000 | | |
| М-300 | В22.5 | | | 3644 | | 3470 | | 3960 | | | 4060 | | |
| М-350 | В25 | | | 3907 | | 3740 | | 4050 | | | 4200 | | |
| М-400 | ВЗ0 | | | 4225 | | 4225 | | 4225 | | | 4225 | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
| **Бетонные смеси готовые на щебне**  **(подвижность бетона П-2, осадка конуса 5-9 см)** | | | | | | | | | | | | | |
| Марка | Класс | | Цена | W-4 | | W-6 | | W-8 | | | W-10 | | |
| М-200 | В15 | | 3854 | 4247 | | 4657 | | 4864 | | | 4770 | | |
| М-250 | В20 | | 4134 | 4354 | | 4657 | | 4864 | | | 4800 | | |
| М-300 | В22,5 | | 4303 | 4354 | | 4657 | | 4864 | | | 4830 | | |
| М-350 | В25 | | 4534 | 4581 | | 4657 | | 4864 | | | 4860 | | |
| М-400 | В30 | | 4864 | 4864 | | 4864 | | 4864 | | | 4870 | | |
| М-450 | В35 | | 4934 | 4934 | | 4934 | | 4934 | | | 4910 | | |
| М-550 | В40 | | 5023 | 5016 | | 5050 | | 5100 | | | 5130 | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |
| **Бетонные смеси готовые на щебне**  **(подвижность бетона П-3, осадка конуса 10-15 см)** | | | | | | | | | | | | | |
| Марка | Класс | | Цена | W-4 | | W-6 | | W-8 | | | W-10 | | |
| М-200 | В15 | | 4015 | 4344 | | 4752 | | 4942 | | | 4942 | | |
| М-250 | В20 | | 4269 | 4450 | | 4752 | | 4942 | | | 4942 | | |
| М-300 | В22,5 | | 4429 | 4450 | | 4752 | | 4942 | | | 4942 | | |
| М-350 | В25 | | 4630 | 4679 | | 4752 | | 4942 | | | 4942 | | |
| М-400 | В30 | | 4942 | 4942 | | 4942 | | 4942 | | | 4942 | | |
| М-450 | В35 | | 5013 | 5013 | | 5013 | | 5013 | | | 5013 | | |
| М-550 | В40 | | 5124 | 5124 | | 5124 | | 5124 | | | 5124 | | |